## Daten_EZE
Daten Erzeungseinheit
Displayname | EIC | Kraftwerke (Maschinengruppen) | Art der Erzeugungseinheit | Nennleistung (MW) | Maximalleistung (MW) | Minimalleistung (MW)
Bitte ausfüllen

## Daten_Test
Daten Test
Call (Swissgrid Signal) (MW) | Lieferung (MW) | Sekundärregelband (MW) Nur eine Richtung! | Auflösung der Daten (sec) | Datum (DD.MM.YYYY) | Testbeginn (hh:mm:ss | Testmitte automatische Berechnung, kein manueller Input | Testende (hh:mm:ss) | Arbeitspunkt (MW) | Gewünschte präqualifizierte Leistung* Nur eine Richtung!
0:00
Bitte ausfüllen
* Gemäss dem Dokument "Test zur Sekundärregelfähigkeit" muss bei einem symmetrischen Test die Differenz zwischen maximaler (Testsignal 100 %) und minimaler Leistung (Testsignal -100 %) mindestens 60 % des maximalen anbietbaren Sekundärregelleistungbandes betragen. Bei einem asymmetrischen Test gelten die gleichen Vorraussetzungen wie für den symmetrischen Test. Die Differenz zwischen maximaler und minimaler Leistung ist bei:
negativer Richtung:
max. Testsignal 0 % und min. Testsignal -100 %
positiver Richtung:
max. Testsignal 100 % und min. Testsignal 0 %
Dieses Feld repräsentiert den maximalen anbietbaren Sekundärregelband in eine Richtung.