## Übersicht
Liste der Reserveeinnheiten (RPU) / Reservegruppen (RPG) |  |  |  | Display Name SDV |  |  |  | EIC - SDV
Id der RPG/RPU |  |  | Parent EIC (RPG) | Technologie ** | LER | Speicherkapazität [MWh] | Getestete Speicherkapazität [MWh] | Nennscheinleistung [MVA] | Nennwirkleistung Input [MW] | Nennwirkleistung Output [MW] | Netzbene* [kV] | Einspeiseknoten im Übertragungsnetz | Zugehörende Schaltanlage | Präqualifikation | [17 empty] | Kommentar
Display Name | EIC | Typ | [11 empty] | FCR - Positiv [MW] | FCR - Negativ [MW] | Ablaufdatum FCR | aFRR - Positiv [MW] | aFRR - Negativ [MW] | Getestetes Sekundärregelband [MW] | Test zur Sekundärregelfähigkeit typ | Ablaufdatum aFRR - Positiv | Ablaufdatum aFRR - Negativ | mFRR - Positiv [MW] | mFRR - Negativ [MW] | Ablaufdatum mFRR - Positiv | Ablaufdatum mFRR - Negativ | RR - Positiv [MW] | RR - Negativ [MW] | Ablaufdatum RR - Positiv | Ablaufdatum RR - Negativ | Überobligatorische Spannungshaltung
|  |  | Nur für RPU, falls sie zu einer RPG gehören | MIX für verschiedene Technologien |  | Nur für LER | Ergebnis vom Präqualifikationstest - Nur für LER |  |  |  | Für RPU Für RPG, wenn die TE/RPU auf derselben NE einspeisen | Für RPU in NE* 1 | Für RPU in NE* 1 | Für Produkt: PRL | Für Produkt: PRL |  | Für Produkt: SRL+ | Für Produkt: SRL- | Ergebnis vom Präqualifikationstest |  |  |  | Für Produkte: TRL+s, TRE+s, RR_TRE+_s | Für Produkte: TRL-s, TRE-s, RR_TRE-_s |  |  | Für Produkt: RR+ | Für Produkte: TRL-_l, RR-, RR_TRE-_l
[6 empty] | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte |  |  |  | Positive Werte | Positive Werte | Datum | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte |  | Datum | Datum | Positive Werte | Positive Werte | Datum | Datum | Positive Werte | Positive Werte | Datum | Datum
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Datum:
Bitte ausfüllen
Bitte nicht ändern
* Netzebene (NE) |  |  | ** Legende Technologie
NE 1 | 220 - 380 kV |  | LKW | Laufwasserkraftwerk | Ein Wasserkraftwerk ohne eigenen Speicher, die auf die laufende Verarbeitung des jeweiligen Zuflusses angewiesen sind.
NE 3 | 36 - 150 kV |  | SKW | Speicherkraftwerk | Ein Wasserkraftwerk mit natürlichen oder künstlichen Wasserspeicherreservoiren, das mit Niederschlagswasser und gegebenenfalls Schmelz­wasser aus Zuläufen von Bächen oder Flüssen gespeist werden. Laufkraftwerke bis zu den Alpenrand- und Mittellandseen, die ihre Energieproduktion wesentlich durch di-rekte Einflussnahme auf oberliegende Speicher steuern können, sind ebenfalls als Speicherkraftwerke aufzufassen. Wesentlich heisst, dass das betreffende Speichervermögen mindestens 25% der mittleren Produktionserwartung der Wasserkraftanlage im Winter beträgt.
NE 5 | 1 - 36 kV |  | PKW | Pumpspeicherkraftwerk | Ein Wasserspeicherkraftwerk, bei dem das obere Wasserreservoir über Pumpen aufgefüllt werden kann.
NE 7 | < 1 kV |  | TKW | Trinkwasserkraftwerk | Ein kleines Wasserkraftwerk, welches mit Trinkwasser betrieben wird und dessen überschüssigen Druck nutzt.
|  |  | BGA | Biogasanlage | Erzeugung von Biogas durch Vergärung von Biomasse. In landwirtschaftlichen Biogasanlagen werden meist tierische Exkremente und Energiepflanzen als Substrat eingesetzt.
|  |  | KVA | Kehrrichtverwertungsanlage | Verbrennung aller nicht verwerteten Abfällen. Die anfallende Wärme wird zu Heizzwecken und zur Stromerzeugung genutzt.
|  |  | ARA | Abwasserreinigungsanlage | Eine technische Anlage zur Reinigung von Abwasser.
|  |  | GKW | Gaskraftwerk | Nutzt die chemische Energie aus der Verbrennung eines Brenngases. Am häufigsten wird Erdgas eingesetzt, daneben auch Biogas, Holzgas usw.
|  |  | NSA | Notstromaggregat | Stromerzeugung bei Ausfall der regulären Stromversorgung. Am häufigsten ist der Verbrennungsmotor ein Diesel- oder Benzinmotor.
|  |  | KKW | Kernkraftwerk | Ein Elektrizitätswerk zur Gewinnung elektrischer Energie durch Kernspaltung in Kernreaktoren.
|  |  | PVA | Photovoltaikanlage | Direkte Umwandlung von Lichtenergie, meistens aus Sonnenlicht, mittels Solarzellen in elektrische Energie.
|  |  | WKA | Windkraftanlage | Wandelt die Energie des Windes in elektrische Energie um.
|  |  | BAT | Batteriespeicher | Eine Form des Speicherkraftwerks, welches zur Energiespeicherung Akkumulatoren verwendet (d.h. wiederaufladbare elektrochemische Zellen).
|  |  | UMF | Umformer | Mechanische Kombination von rotierenden elektrischen Maschinen, die eine Stromart in eine andere, beispielsweise Gleichstrom in Wechselstrom, überführt. Auch eine Umformung zwischen Wechselstrom mit verschiedener Frequenz ist möglich, dazu werden Frequenzumformer eingesetzt.
|  |  | EVH | Elektrische Verbraucher/ Heizungen | Hier sind alle Verbrauchseinheiten wie Wärmepumpen, elektrische Heizungen, Wasserboiler usw. gemeint.
|  |  | IND | Industrieanlage | Hier sind alle industriellen Verbraucher gemeint.
|  |  | MIX | Kombination unterschiedlicher Anlagen-Typen

## TE
Liste der Technischen Einheiten (TE)
ID der Technische Einheit |  |  | TE-Technology ** | TE-Typ *** | LER | Speicherkapazität [MWh] | Getestete Speicherkapazität [MWh] | Nennscheinleistung [MVA] | Nennwirkleistung Input [MW] | Nennwirkleistung Output [MW] | Minimale Blindleistung [Mvar] | Maximale Blindleistung [Mvar] | Minimale Wirkleistung Input [MW] | Maximale Wirkleistung Input [MW] | Minimale Wirkleistung Output [MW] | Maximale Wirkleistung Output [MW] | Netzebene* [kV] | Einspeiseknoten im Übertragungsnetz | Zugehörende Schaltanlage im Übertragungsnetz | Präqualifikation | [12 empty] | Strasse | ZIP | Stadt | Messpunktbezeichnung | Name Zugehörige Bilanzgruppe | EIC Zugehörige Bilanzgruppe | Name Zugehörige Lieferant | EIC Zugehörige Lieferant | Name Verteilnetz | EIC Verteilnetz | Name Verteilnetzbetreiber | EIC Verteilnetzbetreiber | Einspeisevergütungssystem-Nr. | Einspeisevergütungssystem-Nr. Warteliste | Kommentar
Parent EIC (RPU/RPG) | TE-Displayname | TE-EIC | [17 empty] | Statik [%] | FCR - Positiv [MW] | FCR - Negativ [MW] | Test zur Primärregelfähigkeit | aFRR - Positiv [MW] | aFRR - Negativ [MW] | Getestetes Sekundärregelband [MW] | Test zur Sekundärregelfähigkeit typ | Leistungsgradient [%Pn / Sek] | mFRR - Positiv [MW] | mFRR - Negativ [MW] | RR - Positiv [MW] | RR - Negativ [MW]
Falls die TE zu einer RPU gehört, die wiederum zu einer RPG gehört, ist hier die RPU gemeint. | [5 empty] | Nur für LER | - Ergebnis vom Präqualifikationstest (im Fall die TE einzeln getestet wurde) - Nur für LER |  | Verbrauchsmodus | Produktionsmodus | Produktionsmodus/Verbrauchsmodus | Produktionsmodus/Verbrauchsmodus | Verbrauchsmodus | Verbrauchsmodus | Produktionsmodus | Produktionsmodus |  | Nur für NE* 1 | Nur für NE* 1 |  | - Für Produkt: PRL - Geschätzter Beitrag oder getestete Leistung der TE | - Für Produkt: PRL - Geschätzter Beitrag oder getestete Leistung der TE | Ja, im Fall die TE einzeln getestet wurde | - Für Produkt: SRL+ - Geschätzter Beitrag oder getestete Leistung der TE | - Für Produkt: SRL- - Geschätzter Beitrag er getestete Leistung der TE | Ergebnis vom Präqualifikationstest (im Fall die TE einzeln getestet wurde) | Im Fall die TE einzeln getestet wurde |  | - Für Produkte: TRL+s, TRE+s, RR_TRE+_s - Geschätzter Beitrag der TE | - Für Produkte: TRL-s, TRE-s, RR_TRE-_s - Geschätzter Beitrag der TE | - Für Produkt: RR+ - Geschätzter Beitrag der TE | - Für Produkte: TRL-_l, RR-, RR_TRE-_l - Geschätzter Beitrag der TE |  |  |  | Für Regelpooling |  |  | Für Regelpooling | Für Regelpooling | Für Regelpooling | Für Regelpooling | Für Regelpooling | Für Regelpooling
[6 empty] | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte | Positive/Negative Werte | Positive/Negative Werte | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte |  |  |  | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte |  | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte |  | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte | Positive Werte
Anzahl der Teilanlagen:
Datum:
Bitte ausfüllen
* Netzebene (NE) |  |  | ** Legende Technologie
NE 1 | 220 - 380 kV |  | LKW | Laufwasserkraftwerk | Ein Wasserkraftwerk ohne eigenen Speicher, die auf die laufende Verarbeitung des jeweiligen Zuflusses angewiesen sind.
NE 3 | 36 - 150 kV |  | SKW | Speicherkraftwerk | Ein Wasserkraftwerk mit natürlichen oder künstlichen Wasserspeicherreservoiren, das mit Niederschlagswasser und gegebenenfalls Schmelz­wasser aus Zuläufen von Bächen oder Flüssen gespeist werden. Laufkraftwerke bis zu den Alpenrand- und Mittellandseen, die ihre Energieproduktion wesentlich durch direkte Einflussnahme auf oberliegende Speicher steuern können, sind ebenfalls als Speicherkraftwerke aufzufassen. Wesentlich heisst, dass das betreffende Speichervermögen mindestens 25% der mittleren Produktionserwartung der Wasserkraftanlage im Winter beträgt.
NE 5 | 1 - 36 kV |  | PKW | Pumpspeicherkraftwerk | Ein Wasserspeicherkraftwerk, bei dem das obere Wasserreservoir über Pumpen aufgefüllt werden kann.
NE 7 | < 1 kV |  | TKW | Trinkwasserkraftwerk | Ein kleines Wasserkraftwerk, welches mit Trinkwasser betrieben wird und dessen überschüssigen Druck nutzt.
|  |  | BGA | Biogasanlage | Erzeugung von Biogas durch Vergärung von Biomasse. In landwirtschaftlichen Biogasanlagen werden meist tierische Exkremente und Energiepflanzen als Substrat eingesetzt.
|  |  | KVA | Kehrrichtverwertungsanlage | Verbrennung aller nicht verwerteten Abfällen. Die anfallende Wärme wird zu Heizzwecken und zur Stromerzeugung genutzt.
|  |  | ARA | Abwasserreinigungsanlage | Eine technische Anlage zur Reinigung von Abwasser.
*** TE-Typ |  |  | GKW | Gaskraftwerk | Nutzt die chemische Energie aus der Verbrennung eines Brenngases. Am häufigsten wird Erdgas eingesetzt, daneben auch Biogas, Holzgas usw.
GE | Erzeugunseinheit |  | NSA | Notstromaggregat | Stromerzeugung bei Ausfall der regulären Stromversorgung. Am häufigsten ist der Verbrennungsmotor ein Diesel- oder Benzinmotor.
PU | Verbrauchseinheit |  | KKW | Kernkraftwerk | Ein Elektrizitätswerk zur Gewinnung elektrischer Energie durch Kernspaltung in Kernreaktoren.
GEPU | Speichereinheit |  | PVA | Photovoltaikanlage | Direkte Umwandlung von Lichtenergie, meistens aus Sonnenlicht, mittels Solarzellen in elektrische Energie.
|  |  | WKA | Windkraftanlage | Wandelt die Energie des Windes in elektrische Energie um.
|  |  | BAT | Batteriespeicher | Eine Form des Speicherkraftwerks, welches zur Energiespeicherung Akkumulatoren verwendet (d.h. wiederaufladbare elektrochemische Zellen).
|  |  | UMF | Umformer | Mechanische Kombination von rotierenden elektrischen Maschinen, die eine Stromart in eine andere, beispielsweise Gleichstrom in Wechselstrom, überführt. Auch eine Umformung zwischen Wechselstrom mit verschiedener Frequenz ist möglich, dazu werden Frequenzumformer eingesetzt.
|  |  | EVH | Elektrische Verbraucher/ Heizungen | Hier sind alle Verbrauchseinheiten wie Wärmepumpen, elektrische Heizungen, Wasserboiler usw. gemeint.
|  |  | IND | Industrieanlage | Hier sind alle industriellen Verbraucher gemeint.